## Data
ECON INL FW PRESS | DRUM PRESS | MN STM PRESS | CRH STM PRESS | HRH STM PRESS | COND VAC WIDE | ECON INL FW TEMP | MN STM TEMP | CRH STM TEMP | HRH STM TEMP | COND INL CW TEMP | COND OUTL CW TEMP | AHTR PA OUT TEMP | AHTR OUTL SECA TEMP | AHTR OUT FG TEMP | AHTR B OUT FG TEMP 4 | PULV INL PA TEMP | PULV OUTL COAL/AIR TEMP | MAIN SPRY WTR FLOW | MN STM FLOW | RHR ATM SPRY WTR FLOW | TOT AIR FLOW FD FAN | TOTAL PA Flow | TOT COAL FLOW | GEN OUT MW | FGD SYS INLET NOX | FGD SYS INLET SOX | FGD SYS OUTLET SOX | A/H Outlet O2 | Eff Thermal
190.417 | 185.7452 | 168.0665 | 37.6339 | 35.6916 | -0.9175 | 287.2615 | 539.7037 | 333.5028 | 535.509 | 30 | 38 | 345.0877 | 353.7571 | 159.5 | 153.7035 | 279.2626 | 70.35 | 162.6016 | 2122.2632 | 5.0722 | 2158.9155 | 507.468 | 302.8111 | 706.794 | 636.8731 | 1765.3505 | 586.4009 | 2.6302 | 35.7478
190.5199 | 186.0573 | 168.2421 | 37.653 | 35.7129 | -0.91724 | 287.3083 | 539.5625 | 332.9688 | 535.4655 | 30 | 38 | 345.0376 | 353.4367 | 159.5 | 153.905 | 280.3399 | 70.4708 | 163.4638 | 2123.3865 | 4.9466 | 2158.6711 | 507.4415 | 303.1279 | 706.7472 | 637.495 | 1778.0139 | 585.4314 | 2.7075 | 35.7504
190.7421 | 186.0628 | 168.2471 | 37.653 | 35.7129 | -0.91724 | 287.3083 | 539.5625 | 333.4761 | 535.0946 | 30 | 38 | 345.2446 | 353.2812 | 159.5 | 153.9146 | 280.4458 | 70.6467 | 165.8688 | 2126.3538 | 5.2571 | 2160.6211 | 505.3188 | 303.2893 | 705.0341 | 634.7876 | 1788.8983 | 597.2039 | 2.7566 | 35.7463
190.7421 | 186.0628 | 168.2003 | 37.7059 | 35.7516 | -0.91724 | 287.3083 | 539.5123 | 333.5938 | 534.5453 | 30 | 38 | 345.1727 | 353.2812 | 159.5 | 153.9603 | 280.0217 | 70.65 | 161.3252 | 2127.8728 | 5.1338 | 2161.2817 | 507.4047 | 303.0455 | 703.0525 | 631.6751 | 1790.8948 | 601.8642 | 2.7402 | 35.767
190.7421 | 186.0628 | 168.1474 | 37.7635 | 35.7938 | -0.91724 | 287.3083 | 539 | 333.5938 | 534.1917 | 30 | 38 | 345.2103 | 353.2812 | 159.5 | 153.9189 | 280.2127 | 70.65 | 159.2898 | 2129.5388 | 4.8987 | 2160.0833 | 509.6472 | 303.2895 | 702.6461 | 631.0782 | 1793.3838 | 597.3811 | 2.6692 | 35.7359
190.7421 | 186.0586 | 168.1474 | 37.7635 | 35.7938 | -0.9171 | 287.4815 | 539.4795 | 333.5938 | 534.1837 | 30 | 38 | 345.0533 | 353.2812 | 159.5 | 153.8751 | 280.916 | 70.65 | 162.6546 | 2131.1545 | 5.5717 | 2158.6943 | 509.2347 | 303.0306 | 703.3658 | 631.0782 | 1785.2485 | 595.2459 | 2.6278 | 35.8016
190.7073 | 186.0273 | 168.0697 | 37.7635 | 35.7938 | -0.91681 | 287.524 | 539.9301 | 333.5938 | 534.1694 | 30 | 38 | 344.9535 | 353.2812 | 159.5 | 153.9451 | 280.7769 | 70.6656 | 161.2442 | 2133.0454 | 5.275 | 2159.3101 | 507.5262 | 303.3391 | 704.949 | 633.7728 | 1793.3593 | 596.8972 | 2.6815 | 35.7628
190.2589 | 185.5334 | 167.882 | 37.7635 | 35.7938 | -0.91681 | 287.524 | 539.5157 | 333.7443 | 533.9694 | 30 | 38 | 345 | 353.2812 | 159.5 | 154 | 280.1055 | 70.7625 | 156.2564 | 2129.6084 | 5.367 | 2157.0703 | 505.8868 | 303.9709 | 705.9235 | 627.1396 | 1804.6816 | 603.7086 | 2.7804 | 35.602
189.7804 | 185.0909 | 167.1744 | 37.7053 | 35.7403 | -0.91681 | 287.524 | 539.375 | 333.75 | 533.7247 | 30 | 38 | 345 | 353.2812 | 159.5 | 154 | 279.6143 | 70.7625 | 155.4422 | 2122.8455 | 5.1277 | 2160.1929 | 507.8251 | 304.3109 | 707.0108 | 625.4984 | 1804.8881 | 604.384 | 2.7651 | 35.4623
189.5508 | 184.8141 | 167.1134 | 37.672 | 35.7107 | -0.91681 | 287.524 | 540.4534 | 334.274 | 533.8427 | 30 | 38 | 344.9662 | 353.2812 | 159.5 | 154 | 279.895 | 70.7625 | 158.6175 | 2120.5757 | 5.1697 | 2162.9341 | 509.9933 | 304.1151 | 708.4045 | 628.7909 | 1799.5181 | 602.3526 | 2.7342 | 35.4646
189.6605 | 184.9887 | 167.1921 | 37.672 | 35.7107 | -0.91692 | 287.3726 | 541.9022 | 335.3174 | 534.2591 | 30 | 38 | 344.9088 | 353.2812 | 159.5 | 153.9279 | 280.3807 | 70.7625 | 164.6755 | 2122.0325 | 4.9258 | 2163.1111 | 509.0462 | 304.3044 | 709.1898 | 635.1815 | 1804.4623 | 602.8977 | 2.6143 | 35.4788
190.0805 | 185.4507 | 167.3749 | 37.672 | 35.7107 | -0.91705 | 287.3648 | 542.6683 | 335.7812 | 534.4014 | 30 | 38 | 344.75 | 353.2812 | 159.5 | 153.5813 | 280.1059 | 70.7625 | 170.731 | 2125.1794 | 5.1469 | 2162.2444 | 507.5619 | 303.9539 | 709.4759 | 637.774 | 1815.3596 | 609.5394 | 2.6428 | 35.5997
190.2291 | 185.5447 | 167.9433 | 37.7118 | 35.7107 | -0.91705 | 287.3648 | 542.0939 | 335.6272 | 534.3367 | 30 | 38 | 344.75 | 353.7043 | 159.5 | 153.5 | 279.3959 | 70.7625 | 174.6203 | 2128.4863 | 5.118 | 2162.5745 | 508.1488 | 304.2152 | 708.9953 | 633.1857 | 1816.0865 | 613.827 | 2.7311 | 35.6183
190.462 | 185.7912 | 167.9433 | 37.7865 | 35.807 | -0.91705 | 287.3648 | 540.4471 | 334.7784 | 534.2966 | 30 | 38 | 344.75 | 353.7188 | 159.5 | 153.3819 | 279.4562 | 70.5791 | 172.616 | 2132.7336 | 5.2895 | 2166.8801 | 509.9479 | 304.4922 | 708.8226 | 628.8179 | 1810.421 | 621.325 | 2.7398 | 35.6407
190.7972 | 186.1051 | 167.9433 | 37.9249 | 35.9141 | -0.91705 | 287.3648 | 539.161 | 334.0233 | 534.3203 | 30 | 38 | 344.75 | 353.7188 | 159.5 | 153.25 | 279.9965 | 70.5375 | 171.5853 | 2135.7251 | 5.3577 | 2165.7815 | 511.3482 | 304.3149 | 707.8426 | 628.1488 | 1799.9758 | 611.9482 | 2.7372 | 35.7318
191.0806 | 186.3246 | 167.9433 | 38.0095 | 35.9357 | -0.91675 | 287.8221 | 538.625 | 333.2942 | 534.3747 | 30 | 38 | 344.75 | 353.7188 | 159.5 | 153.25 | 280.8075 | 70.6319 | 171.495 | 2137.7993 | 5.1466 | 2167.3357 | 511.3405 | 303.9709 | 707.4721 | 631.7895 | 1802.0143 | 606.4406 | 2.6536 | 35.8118
191.1328 | 186.4206 | 168.2819 | 38.0095 | 35.9357 | -0.91657 | 287.8304 | 538.625 | 332.9688 | 534.3658 | 30 | 38 | 344.75 | 353.7188 | 159.617 | 153.25 | 280.6084 | 70.6875 | 170.0645 | 2139.8923 | 5.145 | 2162.887 | 508.8148 | 304.0894 | 707.3132 | 627.226 | 1805.5195 | 610.9266 | 2.6296 | 35.8123
190.8702 | 186.1477 | 168.2365 | 38.0095 | 35.9357 | -0.91657 | 287.8304 | 538.625 | 332.9914 | 534.0629 | 30 | 38 | 344.9058 | 353.7188 | 159.75 | 153.25 | 280.5646 | 70.6875 | 168.4368 | 2139.8923 | 5.0695 | 2164.9758 | 509.4431 | 304.823 | 708.0167 | 628.4496 | 1819.7263 | 614.798 | 2.6539 | 35.7019
190.752 | 186.0199 | 168.037 | 38.0095 | 35.9357 | -0.91657 | 287.8304 | 538.625 | 333.7384 | 533.8433 | 30 | 38 | 345 | 353.293 | 159.6731 | 153.25 | 280.2982 | 70.6875 | 165.9506 | 2139.8923 | 4.9434 | 2164.4468 | 509.9709 | 304.5187 | 707.8528 | 572.216 | 1813.016 | 556.2983 | 2.7358 | 35.7289
190.4974 | 185.7483 | 167.8421 | 37.9963 | 35.9842 | -0.91657 | 287.8356 | 538.639 | 333.75 | 533.7045 | 30 | 38 | 345 | 353.2812 | 159.5 | 153.25 | 280.6668 | 70.6875 | 164.0054 | 2138.7747 | 5.0148 | 2162.9011 | 508.5517 | 304.848 | 706.7761 | 577.1208 | 1800.9235 | 561.6274 | 2.8096 | 35.641
190.2409 | 185.7359 | 167.5929 | 37.9822 | 35.9952 | -0.91639 | 287.8694 | 539.2129 | 334.0185 | 533.1609 | 30 | 38 | 344.9703 | 353.2812 | 159.5 | 153.25 | 281.3213 | 70.6151 | 166.8246 | 2138.1753 | 5.1961 | 2162.3267 | 507.6653 | 305.3074 | 706.7423 | 622.9339 | 1794.7963 | 592.9171 | 2.6904 | 35.5687
190.235 | 185.7359 | 167.5929 | 37.9822 | 35.9952 | -0.91629 | 287.8694 | 540.4628 | 334.8277 | 533.2387 | 30 | 38 | 344.75 | 353.2812 | 159.5 | 153.25 | 281.535 | 70.575 | 167.5254 | 2138.1753 | 5.3173 | 2164.24 | 510.1037 | 305.1075 | 707.6086 | 633.8681 | 1793.4523 | 598.3649 | 2.6596 | 35.584
190.235 | 185.7359 | 167.6357 | 37.9822 | 35.9952 | -0.91629 | 287.8694 | 540.875 | 335.2482 | 533.4684 | 30 | 38 | 344.8223 | 352.7239 | 159.5 | 153.3244 | 281.4373 | 70.575 | 169.3185 | 2138.373 | 5.3352 | 2168.3323 | 509.895 | 305.1813 | 708.4481 | 635.989 | 1803.614 | 599.3092 | 2.7078 | 35.6108
190.4087 | 185.7172 | 167.6851 | 37.9822 | 35.9952 | -0.91629 | 287.8694 | 540.875 | 335.689 | 533.7935 | 30 | 38 | 345 | 352.625 | 159.5 | 153.3813 | 281.0538 | 70.575 | 171.0503 | 2139.2092 | 5.325 | 2168.2942 | 508.0164 | 305.4467 | 709.181 | 634.2144 | 1816.0795 | 608.2025 | 2.7696 | 35.5716
190.1426 | 185.4253 | 167.4794 | 37.9287 | 35.9731 | -0.91629 | 287.8967 | 540.4078 | 335.1562 | 533.9654 | 30 | 38 | 345.1557 | 352.625 | 159.5 | 153.5 | 280.5341 | 70.575 | 168.5154 | 2134.9373 | 5.3563 | 2168.6421 | 507.6916 | 305.3616 | 708.9653 | 632.6127 | 1806.9624 | 607.6196 | 2.823 | 35.5274
190.0867 | 185.3229 | 167.3667 | 37.8975 | 35.9726 | -0.91646 | 288.0652 | 539.6391 | 334.7567 | 534.0493 | 30 | 38 | 345.25 | 352.625 | 159.5 | 153.6139 | 280.4385 | 70.4842 | 167.1203 | 2133.2097 | 5.2279 | 2167.5923 | 508.9974 | 305.4556 | 708.5385 | 637.1958 | 1801.4961 | 605.2668 | 2.7479 | 35.5148
190.2962 | 185.584 | 167.6536 | 37.8975 | 35.9726 | -0.91657 | 288.0652 | 540.1833 | 334.8344 | 534.401 | 30 | 38 | 345.25 | 352.625 | 159.5 | 153.75 | 280.446 | 70.4625 | 168.7768 | 2134.9668 | 5.5848 | 2167.22 | 508.221 | 305.1729 | 709.28 | 642.3867 | 1802.6648 | 597.1507 | 2.6416 | 35.5913
190.3642 | 185.5938 | 167.9007 | 37.8975 | 35.9726 | -0.91657 | 288.0652 | 540.875 | 335.5032 | 534.9463 | 30 | 38 | 345.3286 | 352.5361 | 159.4563 | 153.7871 | 280.028 | 70.4625 | 172.0953 | 2136.3992 | 5.2133 | 2169.3083 | 508.4727 | 305.4181 | 710.0054 | 643.0749 | 1811.3545 | 595.3719 | 2.6673 | 35.6049
190.683 | 185.9851 | 168.1236 | 37.8975 | 35.9824 | -0.91657 | 288.0652 | 540.6526 | 335.3336 | 534.8299 | 30 | 38 | 345.5 | 352.5156 | 159.3397 | 154.1561 | 279.4787 | 70.6776 | 171.6543 | 2139.0034 | 5.29 | 2168.4622 | 506.7329 | 305.752 | 710.4772 | 641.1131 | 1821.613 | 601.2565 | 2.7174 | 35.6028
190.6941 | 186.0507 | 168.1236 | 37.9763 | 36.0414 | -0.91657 | 288.0324 | 539.5873 | 334.5053 | 534.348 | 30 | 38 | 345.5 | 352.0926 | 159.0081 | 154.25 | 279.041 | 70.6875 | 167.0767 | 2140.7463 | 5.0888 | 2168.2068 | 506.2302 | 305.3886 | 711.0054 | 637.5345 | 1809.8846 | 609.1161 | 2.7599 | 35.6343
190.6941 | 186.0507 | 168.1236 | 38.0188 | 36.0414 | -0.91649 | 287.9549 | 538.8323 | 334.375 | 534.103 | 30 | 38 | 345.5 | 352.0781 | 159.0097 | 154.25 | 278.9673 | 70.5927 | 163.9965 | 2139.8718 | 5.1435 | 2168.4802 | 508.3975 | 305.5141 | 711.2051 | 636.1 | 1798.3812 | 604.0832 | 2.7199 | 35.5982
190.6941 | 186.0507 | 168.1236 | 38.0188 | 36.0414 | -0.91647 | 287.9549 | 539.9943 | 334.5629 | 534.0721 | 30 | 38 | 345.5 | 352.0781 | 158.7874 | 154.25 | 279.4345 | 70.5375 | 165.3392 | 2139.8718 | 5.2777 | 2172.6729 | 509.7002 | 305.4469 | 711.4792 | 638.4438 | 1796.8344 | 597.0225 | 2.7107 | 35.6433
190.6941 | 186.0507 | 168.1797 | 38.0188 | 36.0414 | -0.91647 | 287.9549 | 541.0625 | 335.2418 | 534.6016 | 30 | 38 | 345.5 | 352.0781 | 158.7937 | 154.25 | 279.3952 | 70.5805 | 170.9368 | 2141.3503 | 5.2257 | 2171.7358 | 509.8333 | 305.506 | 712.1299 | 639.5874 | 1805.7513 | 600.0019 | 2.7327 | 35.6729
190.8354 | 186.1573 | 168.3134 | 38.0188 | 36.055 | -0.91647 | 287.9549 | 540.8867 | 335.4876 | 534.7911 | 30 | 38 | 345.5 | 352.1071 | 158.75 | 154.25 | 279.0517 | 70.6875 | 173.8895 | 2144.8289 | 4.8618 | 2169.5078 | 506.3376 | 305.6684 | 712.3897 | 639.5874 | 1808.5698 | 601.0538 | 2.7873 | 35.6776
190.8398 | 186.1616 | 168.3134 | 38.0987 | 36.0861 | -0.91647 | 287.9965 | 539.6622 | 334.9323 | 534.4866 | 30 | 38 | 345.5 | 352.2969 | 158.75 | 154.25 | 278.7037 | 70.6875 | 171.5465 | 2147.5249 | 4.8179 | 2170.7607 | 508.8235 | 306.0008 | 711.5211 | 639.5874 | 1807.3738 | 601.0538 | 2.8245 | 35.6654
190.8398 | 186.1616 | 168.3134 | 38.1172 | 36.0861 | -0.91589 | 288.0881 | 538.5157 | 334.375 | 534.0527 | 30 | 38 | 345.2593 | 351.8756 | 158.8771 | 154.25 | 279.1624 | 70.6875 | 169.2927 | 2147.5249 | 5.0027 | 2170.8999 | 510.2708 | 305.9544 | 711.5584 | 639.5874 | 1807.3738 | 601.0538 | 2.6466 | 35.6808
190.8555 | 186.2016 | 168.3134 | 38.1172 | 36.0861 | -0.91587 | 288.0881 | 538.8391 | 334.375 | 533.9851 | 30 | 38 | 345.25 | 351.8594 | 158.75 | 154.25 | 279.727 | 70.6875 | 172.1052 | 2147.7498 | 5.067 | 2172.1182 | 509.7968 | 306.0422 | 711.1787 | 640.3967 | 1809.0299 | 595.6608 | 2.6635 | 35.6843
191.2026 | 186.4553 | 168.345 | 38.1172 | 36.1693 | -0.91587 | 288.0881 | 539 | 334.375 | 533.953 | 30 | 38 | 345.25 | 351.8594 | 158.5892 | 154.25 | 279.6658 | 70.7101 | 172.1661 | 2150.9419 | 4.9605 | 2172.7451 | 510.3528 | 305.8185 | 710.9103 | 642.2651 | 1817.0822 | 601.2615 | 2.7127 | 35.7431
191.2109 | 186.4553 | 168.416 | 38.1172 | 36.1711 | -0.91587 | 288.0881 | 538.5718 | 334.375 | 533.895 | 30 | 38 | 345.25 | 351.7019 | 158.5418 | 154.25 | 279.2629 | 70.7625 | 170.9866 | 2151.0378 | 4.9745 | 2171.4062 | 509.1036 | 305.7701 | 710.3112 | 641.3198 | 1826.9662 | 613.6104 | 2.7197 | 35.7618
191.0172 | 186.2373 | 168.1574 | 38.213 | 36.1711 | -0.91587 | 288.1497 | 538.4375 | 333.8976 | 533.6985 | 30 | 38 | 345.4113 | 351.4383 | 158.5 | 154.25 | 279.1436 | 70.7625 | 168.8581 | 2150.5635 | 4.9424 | 2171.5918 | 509.1361 | 305.7903 | 710.571 | 636.9965 | 1828.6392 | 614.0046 | 2.6632 | 35.7158
190.918 | 186.1842 | 168.1064 | 38.2163 | 36.1711 | -0.9156 | 288.2156 | 538.2026 | 333.9062 | 533.6266 | 30 | 38 | 345.5 | 351.2929 | 158.5 | 154.25 | 279.8218 | 70.7625 | 166.0757 | 2149.4282 | 4.8934 | 2174.0632 | 511.0815 | 305.6463 | 711.3033 | 637.2341 | 1816.0858 | 610.5347 | 2.6299 | 35.7345
190.918 | 186.1842 | 168.1064 | 38.2163 | 36.1682 | -0.91559 | 288.2156 | 538.6645 | 333.9916 | 533.6526 | 30 | 38 | 345.5 | 351.0938 | 158.5 | 154.25 | 279.9957 | 70.7625 | 167.2208 | 2149.4282 | 4.8956 | 2173.053 | 510.6677 | 305.6227 | 711.8746 | 640.4954 | 1812.1732 | 608.296 | 2.6448 | 35.7182
190.918 | 186.1275 | 168.0659 | 38.2163 | 36.1499 | -0.91559 | 288.2156 | 538.8125 | 334.5312 | 533.6829 | 30 | 38 | 345.1501 | 351.0938 | 158.5 | 154.25 | 279.4984 | 70.7625 | 166.9301 | 2149.4282 | 4.9011 | 2173.2344 | 508.6044 | 305.6404 | 711.1008 | 641.6799 | 1820.3475 | 615.4714 | 2.7386 | 35.7026
190.7211 | 185.969 | 167.8981 | 38.2163 | 36.1499 | -0.91559 | 288.2156 | 538.9294 | 334.5312 | 533.7105 | 30 | 38 | 345.0855 | 351.0938 | 158.5 | 154.25 | 279.1045 | 70.7625 | 165.958 | 2149.1482 | 4.9778 | 2172.8293 | 509.3241 | 305.528 | 710.3046 | 641.6799 | 1820.4974 | 614.5593 | 2.7837 | 35.6857
190.6668 | 185.969 | 167.8535 | 38.0993 | 36.1499 | -0.91563 | 288.1347 | 539.2909 | 334.5312 | 533.9202 | 30 | 38 | 345 | 351.0938 | 158.5 | 154.25 | 279.2709 | 70.6118 | 165.7363 | 2149.4897 | 5.1117 | 2171.5876 | 512.3071 | 305.9636 | 710.8043 | 640.2418 | 1813.1165 | 611.2733 | 2.765 | 35.6479
190.6668 | 185.969 | 167.916 | 38.0957 | 36.1499 | -0.91584 | 288.0902 | 540.1609 | 335.1795 | 534.1882 | 30 | 38 | 345 | 351.0414 | 158.5 | 154.25 | 279.7823 | 70.575 | 168.5077 | 2151.1499 | 5.4282 | 2172.793 | 510.9037 | 306.0566 | 711.5116 | 642.3347 | 1798.4841 | 606.203 | 2.7369 | 35.6738
190.6668 | 185.969 | 168.0529 | 38.0957 | 36.1734 | -0.91584 | 288.0902 | 540.6875 | 335.7068 | 534.3563 | 30 | 38 | 345 | 350.9844 | 158.5 | 154.25 | 279.6526 | 70.575 | 172.0595 | 2150.4119 | 5.261 | 2171.5803 | 510.6655 | 305.7809 | 712.4158 | 644.1908 | 1797.8462 | 603.5813 | 2.7071 | 35.7346
190.6668 | 185.9722 | 167.981 | 38.0957 | 36.2265 | -0.91584 | 288.0902 | 540.3721 | 335.6712 | 534.814 | 30 | 38 | 345 | 350.9844 | 158.5 | 154.25 | 279.2921 | 70.575 | 172.5872 | 2149.98 | 5.0397 | 2169.4299 | 507.8731 | 305.5682 | 712.0006 | 644.1908 | 1803.5063 | 608.8797 | 2.8411 | 35.7206
190.5569 | 185.8573 | 167.6648 | 38.0957 | 36.2265 | -0.91584 | 288.0902 | 539.3925 | 335.1562 | 534.814 | 30 | 38 | 345 | 350.9844 | 158.5 | 154.25 | 278.8608 | 70.575 | 169.6697 | 2149.0808 | 5.005 | 2174.1804 | 509.3279 | 305.8329 | 711.42 | 644.1908 | 1797.6975 | 608.5491 | 2.7929 | 35.6498
190.5284 | 185.791 | 167.7128 | 38.1512 | 36.2265 | -0.91577 | 288.2961 | 539 | 334.5437 | 534.8394 | 30 | 38 | 345 | 350.9844 | 158.5 | 154.4228 | 278.8934 | 70.3921 | 167.6786 | 2147.6128 | 5.1731 | 2175.3464 | 511.5115 | 305.4862 | 709.9003 | 645.9981 | 1788.6141 | 604.7816 | 2.7842 | 35.7153
190.7736 | 185.972 | 167.8878 | 38.1523 | 36.2265 | -0.91562 | 288.3484 | 538.6409 | 334.375 | 535.1572 | 30 | 38 | 345 | 350.9135 | 158.5 | 154.3004 | 279.3485 | 70.3875 | 168.0776 | 2149.1155 | 5.0348 | 2173.7563 | 511.6842 | 305.7323 | 707.8759 | 649.5367 | 1784.7753 | 600.8818 | 2.7304 | 35.7221
190.9899 | 186.2244 | 168.2056 | 38.1523 | 36.2411 | -0.91562 | 288.3484 | 538.4375 | 334.375 | 535.3637 | 30 | 38 | 345 | 350.875 | 158.5 | 154.25 | 279.7687 | 70.5136 | 171.2541 | 2151.6726 | 5.011 | 2175.1086 | 510.3691 | 305.8384 | 706.8459 | 650.8866 | 1782.7335 | 599.5073 | 2.744 | 35.7551
191.0165 | 186.2699 | 168.2024 | 38.1523 | 36.2575 | -0.91562 | 288.3484 | 538.2038 | 334.1853 | 535.259 | 30 | 38 | 345 | 350.6767 | 158.5 | 154.25 | 279.3803 | 70.65 | 173.3011 | 2152.3296 | 4.8067 | 2170.3669 | 509.2191 | 305.5161 | 707.2556 | 645.9722 | 1784.1599 | 598.2462 | 2.7377 | 35.7719
190.8398 | 186.0644 | 167.893 | 38.1594 | 36.2575 | -0.91562 | 288.3484 | 537.3404 | 333.75 | 535.0783 | 30 | 38 | 345 | 350.4375 | 158.5 | 154.25 | 278.4823 | 70.65 | 170.2672 | 2150.2659 | 5.1393 | 2167.6985 | 510.8502 | 305.7108 | 707.554 | 643.2143 | 1786.079 | 599.7539 | 2.7216 | 35.72
190.4079 | 185.6483 | 167.6719 | 38.2005 | 36.2266 | -0.91555 | 288.2719 | 536.9375 | 333.3548 | 534.7962 | 30 | 38 | 345 | 350.4164 | 158.5 | 154.25 | 278.5687 | 70.65 | 166.2669 | 2146.334 | 4.9966 | 2167.1069 | 510.2964 | 305.837 | 707.0632 | 645.4737 | 1791.6688 | 601.0997 | 2.7778 | 35.629
190.0374 | 185.2405 | 167.1678 | 38.127 | 36.12 | -0.91547 | 288.2523 | 537.091 | 333.0478 | 534.6379 | 30 | 38 | 345.203 | 350.186 | 158.3828 | 154.4783 | 278.9222 | 70.65 | 165.1876 | 2141.314 | 5.0542 | 2168.198 | 509.4667 | 305.6241 | 707.1683 | 649.5979 | 1789.1064 | 598.6855 | 2.731 | 35.5521
189.9035 | 185.0878 | 167.1678 | 38.0182 | 36.0441 | -0.91547 | 288.2523 | 538.464 | 333.8808 | 534.7434 | 30 | 38 | 345.25 | 350.1094 | 158.1727 | 154.75 | 279.0091 | 70.6261 | 166.7062 | 2137.0176 | 5.2104 | 2171.1235 | 508.1555 | 306.3445 | 708.3505 | 651.4446 | 1789.562 | 596.2196 | 2.6845 | 35.4169
189.9035 | 185.0878 | 167.1678 | 37.9807 | 36.0441 | -0.91547 | 288.2523 | 539.375 | 334.6153 | 535.026 | 30 | 38 | 345.3671 | 350.0966 | 158.0416 | 154.8671 | 278.8586 | 70.6125 | 169.7449 | 2137.0176 | 5.1226 | 2171.457 | 510.9359 | 306.1583 | 709.6971 | 650.197 | 1800.2458 | 601.0419 | 2.6898 | 35.459
189.9035 | 185.0878 | 167.1678 | 37.9807 | 36.0441 | -0.91547 | 288.2523 | 540.1443 | 334.8438 | 535.2941 | 30 | 38 | 345.5 | 349.5766 | 157.8018 | 155 | 278.9958 | 70.6125 | 172.4355 | 2137.0176 | 5.174 | 2173.6699 | 512.0087 | 306.3708 | 710.8381 | 649.9101 | 1809.483 | 606.3303 | 2.7022 | 35.4494
189.9035 | 185.0878 | 167.2391 | 37.9807 | 36.0441 | -0.91573 | 287.9206 | 539.7007 | 334.8438 | 535.2941 | 30 | 38 | 345.5 | 349.5625 | 157.75 | 155 | 279.0209 | 70.6125 | 169.961 | 2136.6121 | 5.1062 | 2173.3733 | 509.7494 | 306.1964 | 711.9959 | 645.967 | 1803.9806 | 604.753 | 2.7316 | 35.445
189.8656 | 185.2077 | 167.3061 | 37.9807 | 36.0037 | -0.91589 | 287.8382 | 539.1483 | 334.5974 | 535.504 | 30 | 38 | 345.5 | 349.5625 | 157.7157 | 155.197 | 279.117 | 70.6125 | 168.377 | 2133.9534 | 5.4337 | 2171.9744 | 509.9446 | 306.4077 | 712.7364 | 645.9572 | 1799.4736 | 602.214 | 2.6878 | 35.4258
190.2518 | 185.5477 | 167.5949 | 37.9831 | 35.9599 | -0.91589 | 287.8382 | 539.2776 | 334.5312 | 535.8847 | 30 | 38 | 345.5 | 349.5625 | 157.5854 | 155.25 | 279.3326 | 70.5534 | 170.8766 | 2136.9192 | 5.6023 | 2174.2778 | 511.1017 | 306.5689 | 713.7337 | 648.9216 | 1803.0033 | 604.3186 | 2.6641 | 35.4663
190.5464 | 185.8101 | 167.9478 | 37.9838 | 35.9599 | -0.91589 | 287.8382 | 539.9375 | 334.5312 | 536.0991 | 30 | 38 | 345.5 | 349.5474 | 157.3849 | 155.25 | 279.2219 | 70.5375 | 174.7066 | 2139.9565 | 5.323 | 2174.0115 | 510.6161 | 306.5986 | 714.3509 | 649.9101 | 1811.2025 | 605.8167 | 2.7171 | 35.5303
190.8588 | 186.1539 | 168.2103 | 38.0678 | 36.065 | -0.91589 | 287.8382 | 539.2464 | 334.349 | 536.0991 | 30 | 38 | 345.5 | 349.4531 | 157.2938 | 155.25 | 279.0991 | 70.6804 | 176.5578 | 2143.7949 | 5.0499 | 2173.7385 | 510.4862 | 306.5753 | 713.6965 | 647.2043 | 1820.0315 | 611.9841 | 2.8145 | 35.5901
191.08 | 186.4174 | 168.4866 | 38.0887 | 36.1195 | -0.91582 | 288.0884 | 538.1378 | 333.7193 | 536.0414 | 30 | 38 | 345.5 | 349.4531 | 157.3354 | 155.25 | 279.1476 | 70.6875 | 174.4277 | 2146.8892 | 4.9572 | 2175.8447 | 509.4734 | 306.6042 | 712.495 | 644.1481 | 1799.5938 | 611.3348 | 2.8723 | 35.6448
191.3722 | 186.5606 | 168.5604 | 38.1699 | 36.1768 | -0.91578 | 288.0948 | 537.1455 | 332.8931 | 535.9065 | 30 | 38 | 345.5 | 349.4531 | 157.25 | 155.25 | 279.1087 | 70.6417 | 171.5817 | 2149.9456 | 4.8577 | 2175.5691 | 511.8289 | 306.2444 | 711.5814 | 645.0364 | 1787.8148 | 603.6698 | 2.7935 | 35.7237
191.5886 | 186.7715 | 168.6909 | 38.2636 | 36.2431 | -0.91578 | 288.0948 | 537.125 | 332.6562 | 535.8068 | 30 | 38 | 345.5 | 349.5034 | 157.25 | 155.25 | 279.3188 | 70.5375 | 171.0668 | 2152.95 | 4.8293 | 2178.6562 | 511.2709 | 306.2751 | 711.0457 | 646.1437 | 1782.603 | 596.6844 | 2.6985 | 35.7702
191.7028 | 186.9163 | 168.7483 | 38.2636 | 36.2806 | -0.91578 | 288.0948 | 537.125 | 332.6562 | 535.2188 | 30 | 38 | 345.5 | 349.5625 | 157.1304 | 155.25 | 279.2801 | 70.5375 | 169.9796 | 2156.366 | 4.9964 | 2181.751 | 511.384 | 305.9142 | 710.4434 | 649.1937 | 1781.8129 | 595.2653 | 2.726 | 35.8433
191.4114 | 186.6374 | 168.5459 | 38.2636 | 36.2806 | -0.91578 | 288.1068 | 536.8122 | 332.6562 | 535.2188 | 30 | 38 | 345.5 | 349.5625 | 157.2442 | 155.25 | 279.0334 | 70.5375 | 167.1589 | 2154.2236 | 5.0508 | 2175.739 | 508.2808 | 305.9939 | 709.5967 | 647.0406 | 1794.7692 | 600.5893 | 2.8005 | 35.8012
191.0272 | 186.3054 | 168.2923 | 38.2636 | 36.2806 | -0.91539 | 288.1877 | 536.0767 | 332.2564 | 535.1357 | 30 | 38 | 345.5 | 349.5625 | 157.25 | 155.25 | 278.6539 | 70.5375 | 165.8236 | 2151.1057 | 4.8251 | 2176.2402 | 507.1698 | 306.0694 | 709.5591 | 639.771 | 1779.8337 | 603.309 | 2.8002 | 35.7321
190.7633 | 186.0711 | 167.9211 | 38.2636 | 36.2806 | -0.91516 | 288.1877 | 535.8125 | 332.0312 | 534.8823 | 30 | 38 | 345.3383 | 349.7729 | 157.25 | 155.25 | 278.7693 | 70.5195 | 163.7638 | 2148.5291 | 4.981 | 2177.4417 | 510.5136 | 305.9081 | 710.3793 | 639.5241 | 1778.7356 | 598.5436 | 2.8068 | 35.7051
190.5623 | 185.9933 | 167.7753 | 38.2637 | 36.2339 | -0.91516 | 288.1877 | 536.451 | 332.4071 | 535.3774 | 30 | 38 | 345.25 | 349.7812 | 157.4138 | 155.1435 | 279.4693 | 70.5 | 163.5124 | 2144.9495 | 5.3528 | 2179.366 | 511.0012 | 305.9968 | 711.3463 | 644.3264 | 1778.2173 | 594.972 | 2.7382 | 35.6678
190.3127 | 185.6171 | 167.6093 | 38.2175 | 36.2214 | -0.91516 | 288.1877 | 538.1882 | 333.4716 | 535.9661 | 30 | 38 | 345.25 | 349.7812 | 157.4562 | 154.75 | 279.3033 | 70.5933 | 168.8131 | 2140.8821 | 5.5452 | 2180.02 | 509.5971 | 306.0253 | 711.9945 | 646.2832 | 1780.5983 | 594.2073 | 2.7792 | 35.6343
190.0853 | 185.3931 | 167.563 | 38.1621 | 36.1501 | -0.91516 | 288.1811 | 538.625 | 334.3048 | 536.2145 | 30 | 38 | 345.25 | 349.7812 | 157.2593 | 154.75 | 278.7176 | 70.65 | 171.0716 | 2140.906 | 5.3473 | 2179.801 | 508.367 | 306.2295 | 712.9426 | 644.7691 | 1786.8341 | 600.1075 | 2.7559 | 35.5681
190.0853 | 185.3931 | 167.453 | 38.1621 | 36.1111 | -0.91558 | 288.1371 | 538.7565 | 334.4544 | 536.2706 | 30 | 38 | 345.25 | 349.8077 | 157.25 | 154.75 | 278.2519 | 70.65 | 171.1567 | 2140.2434 | 5.0964 | 2181.4646 | 510.5305 | 306.1898 | 713.5051 | 643.6328 | 1783.3365 | 603.3778 | 2.8142 | 35.5708
190.2466 | 185.5654 | 167.6383 | 38.1621 | 36.1111 | -0.91569 | 288.1371 | 538.25 | 333.9062 | 536.6223 | 30 | 38 | 345.5634 | 350 | 157.25 | 154.6339 | 278.3463 | 70.65 | 169.5555 | 2141.2686 | 5.177 | 2180.7253 | 511.3246 | 306.3408 | 713.3626 | 645.3233 | 1771.6508 | 596.4558 | 2.8095 | 35.5944
190.4859 | 185.7897 | 167.8481 | 38.1621 | 36.1111 | -0.91569 | 288.1371 | 538.25 | 333.9062 | 536.6385 | 30 | 38 | 345.673 | 350.0839 | 157.5217 | 154.3423 | 278.885 | 70.65 | 172.9231 | 2142.8381 | 4.9836 | 2181.0789 | 511.0375 | 306.3264 | 712.4255 | 649.8031 | 1764.6161 | 593.2861 | 2.8349 | 35.6445
190.5979 | 185.9333 | 167.9656 | 38.1791 | 36.1111 | -0.91569 | 288.1371 | 538.25 | 333.9062 | 536.7854 | 30 | 38 | 345.7082 | 350.3138 | 157.3447 | 154.25 | 279.0225 | 70.72 | 174.8408 | 2144.6777 | 5.1131 | 2182.9539 | 507.8468 | 306.0879 | 711.0585 | 651.863 | 1768.8679 | 594.1409 | 2.7386 | 35.7048
191.0433 | 186.245 | 168.2686 | 38.198 | 36.2152 | -0.91569 | 288.1664 | 537.7913 | 333.6437 | 537.1181 | 30 | 38 | 345.75 | 350.3281 | 157.25 | 154.25 | 278.5596 | 70.7625 | 172.7476 | 2147.5056 | 5.08 | 2183.4536 | 511.5492 | 306.1289 | 710.2595 | 649.2319 | 1776.8317 | 597.8634 | 2.6955 | 35.7476
191.1914 | 186.3013 | 168.4834 | 38.2457 | 36.219 | -0.91552 | 288.335 | 536.2405 | 332.7202 | 537.0958 | 30 | 38 | 345.75 | 350.3281 | 157.25 | 154.25 | 278.4928 | 70.7625 | 171.9596 | 2150.8501 | 4.753 | 2183.3174 | 511.8876 | 306.156 | 709.5638 | 648.0558 | 1784.9448 | 594.4991 | 2.6986 | 35.7726
191.1914 | 186.3013 | 168.4615 | 38.2988 | 36.3406 | -0.91551 | 288.335 | 535.3401 | 331.8922 | 536.8484 | 30 | 38 | 345.75 | 350.3281 | 157.0047 | 154.2823 | 278.5818 | 70.7625 | 169.3541 | 2150.0806 | 4.8787 | 2183.3604 | 510.6795 | 306.007 | 709.0185 | 649.6312 | 1792.3662 | 593.5248 | 2.761 | 35.7829
190.9951 | 186.2782 | 168.0908 | 38.2988 | 36.343 | -0.91551 | 288.335 | 535.0625 | 331.875 | 536.695 | 30 | 38 | 345.75 | 350.3433 | 157 | 154.5 | 278.5419 | 70.7625 | 166.1337 | 2148.5874 | 4.8083 | 2179.6733 | 509.2733 | 305.8148 | 709.2252 | 647.35 | 1788.2982 | 596.0123 | 2.7929 | 35.7583
190.6837 | 185.8864 | 167.7685 | 38.2988 | 36.3104 | -0.91551 | 288.335 | 535.4022 | 331.875 | 536.6878 | 30 | 38 | 345.75 | 350.4375 | 157 | 154.5 | 278.3387 | 70.6655 | 164.4117 | 2146.0042 | 4.9712 | 2177.8169 | 511.1863 | 306.3994 | 710.4605 | 644.6093 | 1782.6311 | 598.0737 | 2.8039 | 35.6216
190.4354 | 185.7545 | 167.6801 | 38.224 | 36.2332 | -0.91551 | 288.271 | 536.7545 | 332.4924 | 536.5643 | 30 | 38 | 345.75 | 350.4375 | 157.3182 | 154.659 | 278.4633 | 70.6125 | 165.1546 | 2143.9128 | 4.7538 | 2173.6418 | 511.7047 | 306.2516 | 711.9846 | 649.198 | 1778.1412 | 599.6115 | 2.7435 | 35.5988
190.4297 | 185.6189 | 167.5127 | 38.1798 | 36.1587 | -0.91529 | 288.1188 | 538.0104 | 333.3715 | 536.4594 | 30 | 38 | 345.75 | 350.4375 | 157.6967 | 154.75 | 278.49 | 70.6125 | 166.8891 | 2142.1003 | 4.9137 | 2178.9712 | 511.9156 | 306.2274 | 712.3916 | 652.1582 | 1779.5544 | 598.4727 | 2.8003 | 35.5667
190.1839 | 185.6189 | 167.506 | 38.097 | 36.155 | -0.91528 | 288.1188 | 539.2816 | 334.0858 | 536.4594 | 30 | 38 | 345.75 | 350.4375 | 157.75 | 154.7084 | 278.4403 | 70.6125 | 169.3889 | 2139.3994 | 4.8892 | 2177.3289 | 509.5236 | 306.5165 | 712.3862 | 651.0261 | 1775.9894 | 600.6293 | 2.8186 | 35.5059
190.0477 | 185.6189 | 167.5463 | 38.0757 | 36.155 | -0.91528 | 288.1188 | 540.125 | 334.8254 | 536.4594 | 30 | 38 | 345.6684 | 350.2587 | 157.75 | 154.5509 | 278.1624 | 70.6125 | 170.9804 | 2138.4756 | 5.1744 | 2179.1003 | 510.4368 | 306.6389 | 712.3507 | 651.0261 | 1768.1301 | 599.067 | 2.7815 | 35.502
190.3264 | 185.6803 | 167.8131 | 38.0757 | 36.155 | -0.91528 | 288.1188 | 539.8917 | 335.1562 | 536.4594 | 30 | 38 | 345.75 | 349.8906 | 157.75 | 154.5 | 278.2529 | 70.5823 | 171.4031 | 2142.2871 | 5.1435 | 2180.3762 | 512.549 | 306.6468 | 711.5801 | 649.5983 | 1771.377 | 592.9754 | 2.7307 | 35.5629
190.7325 | 185.9711 | 168.1283 | 38.0903 | 36.155 | -0.91528 | 288.1363 | 539.2698 | 334.7645 | 536.4484 | 30 | 38 | 345.6707 | 349.8906 | 157.75 | 154.5 | 278.3693 | 70.575 | 174.3982 | 2146.1106 | 4.9992 | 2179.1084 | 511.734 | 306.1155 | 709.9142 | 647.8922 | 1797.5557 | 598.831 | 2.7263 | 35.7011
190.9863 | 186.091 | 168.2498 | 38.1803 | 36.2467 | -0.91573 | 288.1572 | 539 | 334.375 | 536.4216 | 30 | 38 | 345.5526 | 349.8906 | 157.75 | 154.5 | 278.2924 | 70.575 | 173.8092 | 2148.4421 | 4.8369 | 2179.1868 | 509.3839 | 306.2448 | 709.5265 | 646.8412 | 1802.8489 | 602.206 | 2.6955 | 35.7064
190.9863 | 186.091 | 168.2498 | 38.1803 | 36.2492 | -0.91574 | 288.1572 | 538.1685 | 333.9959 | 536.6974 | 30 | 38 | 345.5 | 349.8906 | 157.75 | 154.3429 | 278.088 | 70.575 | 169.9759 | 2147.772 | 4.8961 | 2180.0547 | 511.7617 | 306.0834 | 709.1013 | 646.8412 | 1793.5864 | 598.1807 | 2.6814 | 35.725
190.9863 | 186.091 | 168.1993 | 38.1803 | 36.2492 | -0.91574 | 288.1572 | 537.875 | 333.5938 | 537.0761 | 30 | 38 | 345.5 | 349.8906 | 157.75 | 154.4091 | 278.313 | 70.575 | 169.2513 | 2147.7454 | 5.4288 | 2174.5237 | 512.0043 | 305.9496 | 708.6357 | 648.4242 | 1784.0813 | 595.3869 | 2.7293 | 35.7388
190.7558 | 186.0317 | 167.9299 | 38.1803 | 36.2492 | -0.91574 | 288.1572 | 537.875 | 333.5938 | 537.1722 | 30 | 38 | 345.6151 | 349.8906 | 157.7103 | 154.6471 | 278.4399 | 70.6822 | 165.1815 | 2146.2622 | 5.219 | 2171.6504 | 510.0187 | 306.0504 | 709.4256 | 650.3286 | 1780.6449 | 598.3407 | 2.7579 | 35.6884
190.4348 | 185.6435 | 167.6274 | 38.1502 | 36.1657 | -0.91569 | 288.2445 | 538.8358 | 334.1996 | 537.1722 | 30 | 38 | 345.75 | 350.0197 | 157.8614 | 154.9698 | 278.2519 | 70.6875 | 163.3952 | 2141.636 | 4.858 | 2171.4868 | 507.9311 | 306.3021 | 709.8361 | 649.4523 | 1772.5011 | 594.2779 | 2.7536 | 35.5756
190.3808 | 185.4657 | 167.4776 | 38.081 | 36.1429 | -0.91533 | 288.347 | 539.7326 | 334.6045 | 537.1722 | 30 | 38 | 345.75 | 350.3281 | 157.9563 | 154.9489 | 278.0767 | 70.6875 | 162.463 | 2140.7734 | 5.2469 | 2175.5371 | 510.0188 | 306.4294 | 710.8468 | 648.9337 | 1772.3264 | 592.245 | 2.7071 | 35.5414
190.3808 | 185.4657 | 167.4776 | 38.081 | 36.0802 | -0.91533 | 288.347 | 540.341 | 335.1852 | 537.1722 | 30 | 38 | 345.75 | 350.3281 | 158 | 154.7289 | 278.2228 | 70.6875 | 164.3922 | 2139.8528 | 5.0712 | 2175.0559 | 510.1338 | 306.38 | 712.3997 | 651.0636 | 1781.8972 | 592.0433 | 2.7072 | 35.5258
190.3808 | 185.4657 | 167.4776 | 38.081 | 36.0444 | -0.91533 | 288.347 | 541.2347 | 335.7485 | 537.1849 | 30 | 38 | 345.7062 | 350.3281 | 158 | 154.5 | 278.379 | 70.6875 | 167.4805 | 2138.0967 | 4.9528 | 2177.2903 | 510.8779 | 306.5523 | 714.0842 | 651.9044 | 1790.8004 | 592.7062 | 2.6911 | 35.4825
190.3808 | 185.4657 | 167.4776 | 38.081 | 36.0444 | -0.91533 | 288.347 | 541.25 | 336.3774 | 537.1992 | 30 | 38 | 345.2831 | 350.3281 | 158 | 154.5 | 278.2795 | 70.7233 | 170.5633 | 2139.1589 | 4.9887 | 2175.7031 | 509.2864 | 306.6126 | 715.1196 | 650.6076 | 1799.585 | 595.8185 | 2.723 | 35.5151
190.338 | 185.5584 | 167.5678 | 38.0516 | 36.0444 | -0.91534 | 288.1347 | 541.1144 | 335.806 | 537.277 | 30 | 38 | 345 | 350.3281 | 158 | 154.5 | 277.9938 | 70.725 | 171.1326 | 2140.064 | 5.0326 | 2178.0706 | 510.2396 | 306.9931 | 715.6368 | 650.6076 | 1796.4513 | 595.6159 | 2.7332 | 35.4916
190.5226 | 185.9292 | 167.9258 | 38.0173 | 36.0444 | -0.91536 | 288.0132 | 540.5938 | 335.7032 | 537.6201 | 30 | 38 | 345 | 350.3281 | 158.0312 | 154.427 | 278.1037 | 70.725 | 170.6552 | 2142.3328 | 5.277 | 2180.2324 | 511.5809 | 306.5965 | 715.558 | 650.6076 | 1789.4613 | 593.3491 | 2.6708 | 35.5881
190.9205 | 186.1888 | 168.2408 | 38.0938 | 36.1411 | -0.91536 | 288.0132 | 539.9375 | 335.1562 | 537.9309 | 30 | 38 | 345 | 350.3281 | 158.129 | 154.25 | 278.2733 | 70.725 | 174.1694 | 2146.0854 | 5.3554 | 2179.3474 | 511.3274 | 306.524 | 714.9742 | 650.6076 | 1790.0229 | 592.4841 | 2.6608 | 35.6743
191.17 | 186.4751 | 168.6185 | 38.2086 | 36.2119 | -0.91536 | 288.0132 | 539.6292 | 335.0261 | 537.9234 | 30 | 38 | 345 | 350.3281 | 158.25 | 154.25 | 278.4419 | 70.725 | 175.0964 | 2150.3713 | 4.7542 | 2180.6877 | 511.4823 | 306.923 | 714.5588 | 650.3528 | 1786.9961 | 592.4723 | 2.6427 | 35.7122
191.4551 | 186.6618 | 168.8471 | 38.2475 | 36.2694 | -0.91536 | 288.0132 | 538.783 | 334.375 | 537.6737 | 30 | 38 | 345 | 350.3281 | 158.25 | 154.25 | 278.4869 | 70.7611 | 174.7712 | 2154.4878 | 4.7481 | 2176.1565 | 509.0695 | 306.2974 | 713.0826 | 650.0496 | 1780.5251 | 592.7706 | 2.6889 | 35.837
191.4551 | 186.6618 | 168.8471 | 38.3166 | 36.3355 | -0.91524 | 288.1843 | 537.9022 | 333.7622 | 537.337 | 30 | 38 | 345 | 350.4666 | 158.2937 | 154.1664 | 278.2752 | 70.7625 | 174.1123 | 2156.4944 | 4.49 | 2177.2842 | 510.6868 | 306.5569 | 711.2179 | 649.0839 | 1782.8123 | 587.5167 | 2.6876 | 35.8326
191.4551 | 186.6618 | 168.7617 | 38.3584 | 36.3743 | -0.91496 | 288.2298 | 537.3439 | 333.2469 | 536.8763 | 30 | 38 | 345 | 350.5469 | 158.284 | 154.0946 | 278.3536 | 70.7625 | 172.0428 | 2159.4158 | 4.7495 | 2177.7371 | 511.3931 | 306.2086 | 708.4714 | 647.2009 | 1780.943 | 588.4209 | 2.7089 | 35.8694
191.4551 | 186.6618 | 168.5793 | 38.3584 | 36.3743 | -0.91496 | 288.2298 | 536.5625 | 333.125 | 536.4238 | 30 | 38 | 345 | 350.372 | 158.2994 | 154 | 278.3828 | 70.7625 | 168.4118 | 2158.1404 | 4.78 | 2180.6812 | 512.2666 | 306.0249 | 706.3857 | 648.9633 | 1772.077 | 590.0465 | 2.7286 | 35.8616
191.3413 | 186.5432 | 168.2948 | 38.3584 | 36.3743 | -0.91496 | 288.2298 | 536.9175 | 333.125 | 536.1042 | 30 | 38 | 344.9254 | 350 | 158.25 | 153.73 | 278.2429 | 70.7672 | 166.6033 | 2156.9473 | 4.7366 | 2178.4419 | 510.2299 | 306.1705 | 705.3106 | 649.1618 | 1771.5166 | 590.372 | 2.7468 | 35.8237
190.8934 | 186.1616 | 168.0464 | 38.3584 | 36.3625 | -0.91496 | 288.2298 | 537.6666 | 333.6406 | 535.7626 | 30 | 38 | 344.75 | 350 | 158.25 | 153.5 | 278.0274 | 70.7306 | 166.2481 | 2153.6968 | 4.6786 | 2179.3445 | 509.4798 | 306.0578 | 705.2871 | 642.9427 | 1773.4669 | 591.6291 | 2.7895 | 35.7629
190.7625 | 185.6194 | 167.5481 | 38.2798 | 36.2804 | -0.91502 | 288.2771 | 537.875 | 333.9062 | 535.5934 | 30 | 38 | 344.75 | 350 | 158.25 | 153.5 | 277.8374 | 70.65 | 162.7475 | 2149.5698 | 4.6166 | 2178.96 | 510.8354 | 306.7664 | 705.6703 | 641.3866 | 1770.9813 | 589.2316 | 2.7587 | 35.587
189.7673 | 185.0709 | 166.9068 | 38.1483 | 36.1094 | -0.9151 | 288.2892 | 538.2343 | 334.4037 | 535.4971 | 30 | 38 | 344.75 | 350 | 158.0072 | 153.5 | 277.7346 | 70.65 | 161.3311 | 2142.291 | 4.8877 | 2181.1531 | 511.123 | 306.4271 | 707.0618 | 643.6487 | 1769.7097 | 582.4924 | 2.8156 | 35.4888
189.2584 | 184.5268 | 166.566 | 37.9627 | 35.9873 | -0.9151 | 288.2892 | 539.4609 | 334.986 | 535.6351 | 30 | 38 | 344.75 | 349.9375 | 158 | 153.5 | 277.3444 | 70.65 | 161.8912 | 2135.9353 | 5.3746 | 2180.9546 | 509.7023 | 306.78 | 708.4971 | 646.0171 | 1774.3243 | 583.387 | 2.7516 | 35.3436
189.165 | 184.373 | 166.3829 | 37.9246 | 35.9443 | -0.9151 | 288.2892 | 540.8169 | 336.0225 | 536.2294 | 30 | 38 | 344.75 | 349.7812 | 158 | 153.5 | 276.7867 | 70.65 | 164.1939 | 2130.4419 | 5.7977 | 2184.2561 | 509.3429 | 307.0111 | 710.795 | 645.9855 | 1780.7012 | 586.9898 | 2.7087 | 35.2633
189.165 | 184.373 | 166.4025 | 37.9246 | 35.9443 | -0.9151 | 288.2892 | 541.8464 | 336.6377 | 536.5741 | 30 | 38 | 344.75 | 349.7812 | 158 | 153.5 | 276.2937 | 70.6142 | 166.7633 | 2127.6936 | 5.82 | 2185.936 | 511.8746 | 307.3437 | 712.8191 | 644.4698 | 1782.1879 | 592.8943 | 2.6863 | 35.2239
189.181 | 184.4518 | 166.5353 | 37.9246 | 35.9443 | -0.91562 | 287.9674 | 542.375 | 337.0162 | 536.8386 | 30 | 38 | 344.75 | 349.7812 | 157.7972 | 153.5 | 276.1361 | 70.575 | 172.1122 | 2127.6936 | 6.008 | 2187.4438 | 510.7865 | 307.4817 | 714.6664 | 644.4698 | 1775.9116 | 590.2305 | 2.7127 | 35.2273
189.2921 | 184.8092 | 167.1702 | 37.9246 | 35.9443 | -0.91593 | 287.8922 | 542.9139 | 337.3438 | 537.5325 | 30 | 38 | 344.8627 | 349.7812 | 157.6767 | 153.5 | 275.9762 | 70.575 | 177.5265 | 2128.5801 | 7.4927 | 2187.6667 | 509.4229 | 307.4811 | 715.5517 | 644.4698 | 1768.1898 | 590.1511 | 2.6774 | 35.2968
189.8116 | 185.2494 | 167.4079 | 37.9297 | 35.9543 | -0.91593 | 287.8922 | 542.8486 | 337.3438 | 537.7198 | 30 | 38 | 345 | 349.8296 | 157.3057 | 153.5 | 275.3944 | 70.575 | 180.5586 | 2132.1301 | 7.9962 | 2190.3242 | 511.3208 | 307.4617 | [5 empty] | 35.3707
190.5112 | 185.7888 | 167.885 | 37.9979 | 36.0246 | -0.91593 | 287.8922 | 541.9574 | 336.6567 | 538.1297 | 30 | 38 | 345 | 349.8906 | 157.25 | 153.5 | 275.3376 | 70.575 | 183.6066 | 2136.7893 | 8.1639 | 2187.5579 | 511.7397 | 307.4398 | [5 empty] | 35.4879
190.961 | 186.314 | 168.2405 | 38.1343 | 36.1833 | -0.91593 | 287.8922 | 540.4539 | 335.6939 | 538.1297 | 30 | 38 | 345 | 349.8906 | 157.25 | 153.5 | 275.4885 | 70.647 | 186.1563 | 2143.8403 | 8.0101 | 2185.3696 | 510.6345 | 307.4929 | [5 empty] | 35.5828
191.4624 | 186.7182 | 168.9986 | 38.2706 | 36.2656 | -0.91536 | 288.4328 | 538.6844 | 334.476 | 538.1831 | 30 | 38 | 345 | 349.8906 | 157.25 | 153.5 | 275.6021 | 70.6875 | 187.5275 | 2149.6211 | 7.3102 | 2186.2332 | 509.9705 | 307.4537 | [5 empty] | 35.6796
191.6217 | 186.8969 | 169.157 | 38.3614 | 36.312 | -0.91521 | 288.4576 | 537.3032 | 333.3206 | 538.2153 | 30 | 38 | 345 | 349.8906 | 157.25 | 153.5 | 275.2867 | 70.6875 | 186.4308 | 2153.9336 | 5.4236 | 2188.3975 | 511.4814 | 306.8227 | [5 empty] | 35.7973